| 1.0 | Rohr Variant / LAS für den Anschluss vom mehreren raumluftunabhängig betriebenen Gasfeuerstätten mit einer max. Abgastemperatur von 200° C, bestehend aus Keramik-Innenrohr, dampfdicht, kondensatdicht, säurebeständig und temperaturwechselbeständig Elastomere Fugendichtmasse für sicheres Versetzen. Edelstahl-Abstandhalter zur Zentrierung und Stabilisierung der Innenrohre. Leichtbeton-Mantelstein Bauhöhe 33,3 cm. Liefern und versetzen nach Hersteller-Richtlinien. Lichter Durchmesser: D = ...... cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ..... m |  | Lohn : .............................. Sonstiges : .............................. Einheitspreis : .............................. | EUR ........................... |
| 2.0 | Grundbausatz für den Rohr Variant / LAS bestehend aus: Sämtliche Zubehörteile für den 1.Kaminmeter (Blende, Kondensatablauf, Putztürformstück mit Adapter für die Überströmöffnung zum Druckausgleich, Putztür), Mündungskonus für Kopfbereich. Liefern und versetzen, als Aufzahlung zu Pos. 1.0 |  |  |  |
|  | ..... ST |  | Lohn : .............................. Sonstiges : .............................. Einheitspreis : .............................. | EUR ........................... |
| 3.0 | Fertigfußzuschlag (Bedarfsposition) Liefern und versetzen eines werkseitig vorgefertigten Fertigfußes Bauhöhe 107 cm, als Aufzahlung zu Pos. 1.0 |  |  |  |
|  | ..... ST |  | Lohn : .............................. Sonstiges : .............................. Einheitspreis : .............................. | EUR ........................... |
| 4.0 | Anschlusselemente für die Feuerstätten, bestehend aus: Keramiksattelstück, Abgasadapter, Zuluftstein, Zuluftadapter Liefern und versetzen der Bauteile einschl. Herstellen der Öffnungen im Mantelstein, als Aufzahlung zu Pos. 1.0 |  |  |  |
|  | ..... ST |  | Lohn : .............................. Sonstiges : .............................. Einheitspreis : .............................. | EUR ........................... |
| 5.0 | Putztüranschluss-Set (für Dachgeschoß) (Bedarfsposition) Liefern und versetzen des Formstückes und der Putztür inkl. Revisionsdeckel einschl. Herstellen der Öffnung im Mantelstein, als Aufzahlung zu Pos. 1.0 |  |  |  |
|  | ..... ST |  | Lohn : .............................. Sonstiges : .............................. Einheitspreis : .............................. | EUR ........................... |
| 6.0 | Bewehrungs-Set zur statischen Absicherung bei größeren Höhen über Dach (Bedarfsposition) Verschraubbare Bewehrungsstäbe inkl. Vergussmörtel für die Armierlöcher Passend für folgende Höhe über Dach (bis 1,5m, bis 2m oder bis 3m): .............. m Liefern und versetzen |  |  |  |
|  | ..... ST |  | Lohn : .............................. Sonstiges : .............................. Einheitspreis : .............................. | EUR ........................... |
| 7.0 | Kaminhalter zur Befestigung am Sparren, (Bedarfsposition) Verstärkte Ausführung, Länge = 1,25 m Liefern und versetzen |  |  |  |
|  | ..... ST |  | Lohn : .............................. Sonstiges : .............................. Einheitspreis : .............................. | EUR ........................... |
| 8.0 | Abdeckplatte aus Faserzement inkl. Distanzstücken (ermöglicht Zuluftansaugung im Gegenstrombetrieb), passend für bauseitige Verkleidungen, Liefern und versetzen |  |  |  |
|  | ..... ST |  | Lohn : .............................. Sonstiges : .............................. Einheitspreis : .............................. | EUR ........................... |
| 8.1 | Alternativen zu Pos. 8.0: Fertigteilkaminkopf aus asbestfreiem, dampfgehärtetem und oberflächengeschliffenem Faserzement, der optimale Witterungsschutz über Dach, Liefern und versetzen Struktur: ................................................... Farbe: ................................................... Höhe: ................................................... |  |  |  |
|  | ..... ST |  | Lohn : .............................. Sonstiges : .............................. Einheitspreis : .............................. | EUR ........................... |
| 8.2 | Schalblech und Zuluftgitter-Set bei Ausführung der Abdeckplatte in Ortbeton, Liefern und versetzen |  |  |  |
|  | ..... ST |  | Lohn : .............................. Sonstiges : .............................. Einheitspreis : .............................. | EUR ........................... |
|  | ## Rohr Variant / LAS, Gesamtsumme |  |  | EUR ........................... |